## Jadwal Maintenance Alat
Jadwal Maintenance Peralatan NDT, Electronic Stationary & Statutory Equipment Inspection Engineer
Peralatan | S/N | Aktifitas | Durasi (min) | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Thickness Meter
Olympus 26 MG | 115701103751 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Olympus 26 MG | 116701090242 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Olympus MG 2XT | 11093911 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Olympus MG DL | 11084842 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Olympus MG DL | 090722612 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Olympus 45 MG | 130098903 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Time TT100 | 10524370 | C, T, CB | 10 | bar: November I; Desember I; Januari I; Februari I; Maret I; April I; Mei I; Juni I; Juli I; Agustus I; September I; Oktober I; November I; Desember I
Alloy Analyzer
X-Met 5100 | 74725 | C, T, CB | 5 | bar: November II; Desember II; Januari II; Februari II; Maret II; April II; Mei II; Juni II; Juli II; Agustus II; September II; Oktober II; November II; Desember II
Coating thickness
Elcometer 345 | PH7991-383 | C, T, CB | 5 | bar: November II; Desember II; Januari II; Februari II; Maret II; April II; Mei II; Juni II; Juli II; Agustus II; September II; Oktober II; November II; Desember II
Elcometer 456 | 205WW2011090 | C, T, CB | 5 | bar: November II; Desember II; Januari II; Februari II; Maret II; April II; Mei II; Juni II; Juli II; Agustus II; September II; Oktober II; November II; Desember II
NDT MT
Magnaflux AC | 623503 | C, T | 5 | bar: November II; Desember II; Januari II; Februari II; Maret II; April II; Mei II; Juni II; Juli II; Agustus II; September II; Oktober II; November II; Desember II
Hardness tester
Equotip | E301-006-0428 | C, T, CB | 5 | bar: November II to November III; Desember III; Januari III; Februari III; Maret III; April III; Mei III; Juni III; Juli III; Agustus III; September III; Oktober III; November II to November III; Desember III
Gas Detector
Gas Detector #1 | MA214-007427 | C, T, CB | 7 | bar: November III; Desember III; Januari III; Februari III; Maret II to Maret III; April III; Mei III; Juni III; Juli III; Agustus III; September II to September III; Oktober III; November III; Desember III
Gas Detector #2 | MA214-007433 | C, T, CB | 7 | bar: November III; Desember III; Januari III; Februari III; Maret II to Maret III; April III; Mei III; Juni III; Juli III; Agustus III; September II to September III; Oktober III; November III; Desember III
FLIR (Infrared Thermography)
FLIR Thermacam E2 | 21503708 | C, T, CB | 10 | bar: November III; Desember III; Januari III; Februari III; Maret III; April III; Mei III; Juni III; Juli III; Agustus III; September III; Oktober III; November III; Desember III
Distance Meter
Leica Disto D 8 | 512920379 | C, T, CB | 2 | bar: November I; November IV; Desember IV; Januari IV; Februari IV; Maret IV; April IV; Mei IV; Juni IV; Juli IV; Agustus IV; September IV; Oktober IV; November IV; Desember IV
Surveymeter
Surveymeter #1 | 52417 | C, T, CB | 5 | bar: November IV; Desember IV; Januari IV; Februari IV; Maret IV; April IV; Mei IV; Juni IV; Juli IV; Agustus II; Agustus IV; September IV; Oktober IV; November IV; Desember IV
Surveymeter #2 | 45556 | C, T, CB | 5 | bar: November IV; Desember IV; Januari IV; Februari IV; Maret IV; April IV; Mei IV; Juni IV; Juli IV; Agustus II; Agustus IV; September IV; Oktober IV; November IV; Desember IV
Kamera digital
Handycam Sony | 81117 | C, T, CB | 5 | bar: November IV; Desember IV; Januari IV; Februari IV; Maret IV; April IV; Mei IV; Juni IV; Juli IV; Agustus IV; September IV; Oktober IV; November IV; Desember IV
Note: |  |  |  | Maret IV: Kalibrasi :
C = Cleaning |  |  |  | November I: waktu untuk dilakukan kalibrasi external; Maret IV: 1. Kalibrasi Thickness meter, coating thickness, distance meter, hardness, MPT dilakukan 1 tahun sekali pada B4T
T = Testing/insitu calibration |  |  |  | Maret IV: 2. Kalibrasi Gas Detector 1 tahun dua kali, diserahkan pada HSE
CB = Check/charge Battery |  |  |  | Maret IV: 3. Kalibrasi Surveymeter dilakukan 1 tahun sekali, pada Bapeten
4. NDT thicknes TT100 tidak dikalibrasi karena peralatan tersebut tidak digunakan untuk kilang (buatan China)
5. Untuk Alloy Analyzer tidak ada badan kalibrasi di RI, sehingga dilakukan internal saja dengan metal comparator.
6. Untuk Infrared thermography sedang dilakukan kajian, karena material tidak pernah diservice.
[8 empty] | Disetujui oleh | [29 empty] | Diusulkan oleh
[8 empty] | Mutamakin | [29 empty] | Mirwan Prasetiyo S
[8 empty] | Act. Lead of Stationary & Statutory Equipment Inspection Eng. | [29 empty] | Stationary Inspection Jr Eng.

## Gas Detector
|  | Form Pemeriksaan Alat |  |  |  |  | Form Pemeriksaan Alat
|  | Stationary & Statutory Equipment Inspection Engineer |  |  |  |  | Stationary & Statutory Equipment Inspection Engineer
| Nama Alat |  |  |  |  | Nama Alat
| Gas Detector |  |  |  |  | Gas Detector
| Gas Detector #1 | Gas Alert Max XT II | Serial Number MA214-007427 |  |  | Gas Detector #2 | Gas Alert Max XT II | Serial Number MA214-007433
No | Tanggal Pemeriksaan | Pemeriksaan yang Dilakukan | Hasil Pemeriksaan | Remark | No | Tanggal Pemeriksaan | Pemeriksaan yang Dilakukan | Hasil Pemeriksaan | Remark
1 | 2014-11-17 | Charge Battery, check gas | Baik | 39 Day Remaining Calibration Day | 1 | 2014-11-17 | Charge Battery, check gas | Baik | 39 Day Remaining Calibration Day